Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU DO ELEKTROFOREZY POZIOMEJ

OFEROWANEGO W POSTĘPOWANIU NR KZ-371/116/11

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferowany aparat /należy podać posiadane parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| 2. | Aparat musi składać się z komory oraz pokrywy z kablami a komora elektroforetyczna musi być odlewem plastikowym – nie może posiadać elementów klejonych |  |
| 3. | W komorze elektroforetycznej musi być naniesiona strzałka określająca kierunek rozdziału elektroforetycznego oraz oznaczenia dotyczące maksymalnego poziomu używanego buforu |  |
| 4. | Komora musi być wyposażona w prowadnice zapobiegające niewłaściwemu złożeniu komory i pokrywy |  |
| 5. | Na pokrywie aparatu muszą być naniesione, ze względów bezpieczeństwa, oznaczenia biegunowości (+) (-) |  |
| 6. | Zestaw musi posiadać przezroczystą tackę na żele o wy, ok. 7 x 10 cm, min. 2 szt. |  |
| 7. | Tacka musi mieć naniesioną linijkę fluoryzującą w świetle UV |  |
| 8. | Aparat musi mieć urządzenie do wylewania żeli poza komorę elektroforetyczną bez użycia taśmy |  |
| 9. | Aparat musi mieć możliwość używania gotowych żeli |  |
| 10. | Aparat musi posiadać w zestawie min. 1 grzebień o grubości 1,5 mm i 8 zębach |  |
| 11. | Aparat musi posiadać w zestawie min. 2 grzebienie o grubości 1,5 mm i 15 zębach |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy