Załącznik nr 3 do SIWZ

Postępowanie nr KZ-371/112/11

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2: DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

	L.p.
	Artykuł
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)
	Wartość brutto

	1. 
	Biureta automatyczna Schillinga, poj. 10ml
	1 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	2. 
	Biureta automatyczna Schillinga, poj.15ml
	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	3. 
	Biureta automatyczna Schillinga, poj. 25ml
	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	4. 
	Butla 5 l z kranem, na wodę destylowaną 
	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	5. 
	Czasza grzejna do kolb 250 ml
	3 szt. 
	………………..

za szt.
	
	
	

	6. 
	Czasza grzejna do kolb 500 ml
	3 szt. 
	………………..

za szt.
	
	
	

	7. 
	Elektroda pH, HANNA ( np. HI 1298, HI 1139)
	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	8. 
	Gruszki laboratoryjne małe
	10 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	9. 
	Igły preparacyjne
	10 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	10. 
	Kapilary do pomiaru temperatury topnienia 
	100 szt.
	…………………

za op.
	
	
	

	11. 
	Kaseta do głębokiego zamrażania 81miejscowa na probówki typu Eppendorf poj 1,5 ml
	5 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	12. 
	Koszyk z drutu (150x150x150)
	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	13. 
	Kuwety szklane do Specola 11,  dł drogi optycznej 10 mm
	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	14. 
	Kuwety standardowa z pokrywą teflonową o wym. 45x12,5x12,5 mm
	2 szt. 
	………………..

za szt.
	
	
	

	15. 
	łapa laboratoryjna do kolb duża (rozstaw szczęk (25-55mm)  + łącznik
	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	16. 
	łapa laboratoryjna do kolb mała (rozstaw szczęk 20-40mm)  + łącznik
	3 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	17. 
	łapa laboratoryjna do biuret pojedyncza  (rozstaw szczęk 8-20 mm) + łącznik
	5 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	18. 
	Łopatka z łyżką metalową dł. 160mm
	3 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	19. 
	Łopatka z łyżką metalową dł. 180mm
	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	20. 
	Mieszadełka magnetyczne 1 cm
	5 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	21. 
	Mieszadełka magnetyczne 2 cm
	5 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	22. 
	Mieszadełka magnetyczne 3 cm
	5  szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	23. 
	Mieszadełka magnetyczne 12x5 mm
	5 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	24. 
	Mieszadełka cylindryczne octagon 29x8mm
	5 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	25. 
	Mikrometr cyfrowy, zakres 0-25mm, rozdzielczość 0,001mm


	1 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	26. 
	Moździerz agatowy z tłuczkiem o śr. 4cm
	1 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	27. 
	Nożyczki małe ostrokończyste ( do anatomii), dł. 140mm
	6 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	28. 
	Palnik Bunsena na gaz ziemny
	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	29. 
	Pęseta , końcówki półokrągłe, dł. 140cm


	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	30. 
	Pęseta , końcówki półokrągłe, dł. 180cm


	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	31. 
	Pęseta  prosta tępa, dł.31cm


	5 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	32. 
	Pęseta ostrokończysta prosta, dł. 16cm


	10 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	 

	33. 
	Pęseta ostrokończysta zakrzywiona, dł. 16cm
	10 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	34. 
	Pipeta automatyczna wielomiarowa 1 ml z wyrzutnikiem końcówek


	3 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	35. 
	Pipeta automatyczna 1-5ml z wyrzutnikiem końcówek
	3 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	36. 
	Pipeta automatyczna 1-10ml z wyrzutnikiem końcówek


	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	37. 
	Podnośnik laboratoryjny Wymiary ok. 100x120mm
	3 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	38. 
	Pudełko do przechowywania próbek na lodzie i w ciekłym azot z przykrywką 4000ml
	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	39. 
	Rękojeść nr 4  z ostrzem wymiennym nr 20
	10 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	40. 
	Statyw na 20 probówek typu EPPENDORF o pojemności 1,5 ml
	15 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	41. 
	Stojak , statyw na probówki do PCR 0,2 ml, 96 otworów
	8 szt
	………………..

za szt.
	
	
	

	42. 
	Stoper elektroniczny z  baterią
	6 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	43. 
	Szczotka do mycia kolb stożkowych 

fi włosia 80 - 35 mm,  dł. włosia 185 mm,  dł. całkowita 310 mm
	10 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	44. 
	Szczotka do mycia probówek z kogucikiem (fi włosia 25 mm, dł. włosia 105 mm, dł. całkowita 225 mm
	10 szt.


	………………..

za szt.
	
	
	

	45. 
	Szpatułka obustronna metalowa, dł. 210mm
	10 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	46. 
	Termometr -100¸+30, dz. el. 10C, dł. 380mm
	1 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	47. 
	Termometr laboratoryjny -20 - +2500C , dz. el. 10C , wypełnienie Hg
	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	48. 
	Termometr bez szlifu 0¸+250, dz. el. 10C , wypełnienie Hg
	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	49. 
	Termometr na szlif z krótką nogą -20¸+250, dz. el. 10C , wypełnienie Hg, dł. nóżki 60mm
	2 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	50. 
	Tryskawka z PP  250 ml 
	5 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	51. 
	Tryskawka z PP  500 ml
	10 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	52. 
	Wąż laboratoryjny NR ciśnieniowy, średnica 8 / 16 mm, gr.ścianki 4 mm
	20 m
	…………………

za metr
	
	
	

	53. 
	Wąż miękki do wody o średnicy wewn. 8 mm  gumowy
	50 m
	…………………

za metr
	
	
	

	54. 
	Wciągarki do pipet 10 ml


	4 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	55. 
	Wciągarki do pipet 25 ml
	7 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	56. 
	Zaciski metalowe na szlify rozmiar 35
	3 szt.
	………………..

za szt.
	
	
	

	57. 
	Złączka PP typ T do węży o śr. 10-11mm
	3 szt
	………………..

za szt.
	
	
	

	58. 
	Złączka PP typ T do węży o śr. 12-13mm
	3 szt
	………………..

za szt.
	
	
	

	59. 
	Złączka PP typ T do węży o śr. 8-9mm
	3 szt
	………………..

za szt.
	
	
	

	60. 
	Złączka prosta PP do uniwersalna
	3 szt
	………………..

za szt.
	
	
	

	61. 
	Złączka prosta PP do węży o śr. 5-7mm
	3 szt
	………………..

za szt.
	
	
	

	62. 
	Złączka prosta PP do węży o śr. 7-10mm
	3 szt
	………………..

za szt.
	
	
	

	63. 
	Złączka prosta PP do węży o śr. 9-12mm
	3 szt
	………………..

za szt.
	
	
	

	64. 
	RAZEM


	
	
	
	
	


.................................................................





podpis (imię i nazwisko) 


                                                                             
         osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy

