ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Specyfikacja techniczna wytrząsarki laboratoryjnej z pełnym doposażeniem

KZ-371/118/11

| Lp. | Parametr techniczny wymagane przez Zamawiającego | Wytrząsarka oferowana przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka |  |
| 2. | Wytrząsarka z platformą do wytrząsania płytek, fiolek o max załadunku 2 kg wraz z fiolkami na korek 500 szt. 20-50 ml oraz kuwetami fi 16 mm z zakrętkami 50 szt. |  |
| 3. | Amplituda wytrząsania max 8 mm |  |
| 4. | Prędkość nastawna od min 30 do 420 rpm, tryb pracy ciągły |  |
| 5. | Wymiary nie mniejsze niż szer/gł/wys 230 / 420 / 140 mm +/- 20 mm |  |
| 6. | Waga max 8,5 kg |  |
| 7. | Zestaw umożliwiający przygotowanie próby oraz miareczkowanie spełniający poniższe parametry: Urządzenie produkujące ok. 4 l/h, zużycie wody max ok. 50 l/h i wyposażone w regulator natężenia przepływu, regulator temperatury oraz deflegmator, części stykające się z parą wodną i wodą wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte powłoką cynową, automatyczna biureta z butelka nie mniej niż 50 ml |  |
| 8. | Wytrząsarka wyposażona dodatkowo w moduł o pojemności max 9 l i zakresie temperatury do 1100 0C wraz z systemem do monitorowania temperatury |  |
| 9. | Gwarancja |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.