Częstochowa, dnia 06.12.2011 r.

KZ-371/116/11

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

DOSTAWA APARATU DO ELEKTROFOREZY DNA 

DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków:

1. W rozdziale 2 „Opis przedmiotu zamówienia dokonuje się następujących zmian w tabeli wyposażenia i parametrów:

Poz. 1 – Aparat musi składać się z komory oraz pokrywy z kablami a komora elektroforetyczna może posiadać elementy klejone

Poz. 2 – zostaje wykreślona
Poz. 4 – Ze względów bezpieczeństwa na pokrywie aparatu muszą być naniesione oznaczenia biegunowości (+)  (-) lub uchwyty elektrod oznaczone kolorami
Poz. 6 – zostaje wykreślona
Poz. 9 – Aparat musi posiadać w zestawie min. 1 grzebień o grubości 1,5 mm i min. 8 zębach

Poz. 10 – Aparat musi posiadać w min. 3 grzebienie o grubości 1,5 mm i 5,10,15 zębach
Podaje się wymóg: – Aparat musi posiadać grzebienie z możliwością regulacji długości zębów.

Pozostałe wymagania bez zmian.

W załączeniu zamawiający przekazuje obowiązujący załącznik nr 4 do SIWZ – specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia – formularz.
2. Termin składania ofert upływa 09.12.2011 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30.

KANCLERZ

                                                                                  mgr Mariola Ptaszek

