Załącznik nr 4 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU DO ELEKTROFOREZY POZIOMEJ

OFEROWANEGO W POSTĘPOWANIU NR KZ-371/116/11
	L.p.
	Wymagania Zamawiającego
	Oferowany aparat
/należy podać posiadane parametry, funkcje i wyposażenie/



	1.
	Typ, model, marka  ------------------------------


	

	2.
	Aparat musi składać się z komory oraz pokrywy z kablami a komora elektroforetyczna może posiadać elementy klejone
	

	3.
	Komora musi być wyposażona w prowadnice zapobiegające niewłaściwemu złożeniu komory i pokrywy

	

	4.
	Ze względów bezpieczeństwa na pokrywie aparatu muszą być naniesione oznaczenia biegunowości (+)  (-) lub uchwyty elektrod oznaczone kolorami 

	

	5.
	Zestaw musi posiadać przezroczystą tackę na żele o wy, ok. 7 x 10 cm, min. 2 szt.

	

	6.
	Aparat musi mieć urządzenie do wylewania żeli poza komorę elektroforetyczną bez użycia taśmy

	

	7.


	Aparat musi mieć możliwość używania gotowych żeli

	

	8.
	Aparat musi posiadać w zestawie min. 1 grzebień o grubości 1,5 mm i min. 8 zębach

	

	9.
	Aparat musi posiadać w min. 3 grzebienie o grubości 1,5 mm i 5,10,15 zębach

	

	10.
	Aparat musi posiadać grzebienie z możliwością regulacji długości zębów

	


.................................................................





podpis (imię i nazwisko) 

                                                                          osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                         do reprezentowania Wykonawcy
