







Częstochowa, dnia 10.02.2012
KZ-371/10/12







Do:







Uczestników postępowania







o udzielenie zamówienia publicznego


Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści do postępowania suszarkę o pojemności 108l?

Pytanie nr 2:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania suszarkę laboratoryjną o nastawie temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 2500C ?

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania suszarkę laboratoryjną o nastawie czasów trwania zadanej temperatury w zakresie do 100 h w 5 wariantach odmierzania czasu:

- t1 - czas trwania zadanej temperatury - po jego upływie przejście do stanu "czuwania",

- t2 - czas pracy suszarki - po jego upływie przejście do stanu "czuwania",

- t3 - czas opóźnienia startu rozpoczęcia pracy suszarki w tym czasie suszarka jest w stanie "czuwania",

- t4 - jak w t1 lecz po upłynięciu tego czasu suszarka pracuje nadal stabilizując zadaną temperaturę,

- t5 - jak w t2 lecz po upłynięciu tego czasu suszarka pracuje nadal stabilizując zadaną temperaturę, lub praca ciągła, 

Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Ad. 1 oraz ad.2 

Tak, Zamawiający dopuszcza ww. parametry suszarki.









Kanclerz









Mgr Mariola Ptaszek

