Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 30520-2012 z dnia 2012-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa suszarki laboratoryjnej z naturalnym obiegiem powietrza dla Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, o...
Termin składania ofert: 2012-02-09 


Numer ogłoszenia: 40256 - 2012; data zamieszczenia: 10.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30520 - 2012 data 01.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3784100, fax. 034 3784202.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:
· Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3). 

· Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza suszarkę o parametrach: - Zamawiający dopuści do postępowania suszarkę o pojemności 108l, - Zamawiający dopuści do zaoferowania suszarkę laboratoryjną o nastawie temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 2500C, -Zamawiający dopuści do zaoferowania suszarkę laboratoryjną o nastawie czasów trwania zadanej temperatury w zakresie do 100 h w 5 wariantach odmierzania czasu: - t1 - czas trwania zadanej temperatury - po jego upływie przejście do stanu czuwania, - t2 - czas pracy suszarki - po jego upływie przejście do stanu czuwania, - t3 - czas opóźnienia startu rozpoczęcia pracy suszarki w tym czasie suszarka jest w stanie czuwania, - t4 - jak w t1 lecz po upłynięciu tego czasu suszarka pracuje nadal stabilizując zadaną temperaturę, - t5 - jak w t2 lecz po upłynięciu tego czasu suszarka pracuje nadal stabilizując zadaną temperaturę, lub praca ciągła, Pozostałe parametry jak w SIWZ

