







Częstochowa, dnia 13.02.2012
KZ-371/16/12








Do:








Uczestników postępowania








o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: dostawy suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza dla katedry Mikrobiologii i Biotechnologii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.


Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza suszarkę o zakresie temperatury od 12°C powyżej temperatury otoczenia do 220°C, o wymiarach zewnętrznych dł. 640 mm x szer. 620 mm x  wys. 680 mm, z czasem nagrzewania od 25 st. C do 98% z ustawionej temperatury  150 st. C wynoszącym 23 minuty ( zgodnie z normą  DIN12880)i spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego określone w SIWZ ?

2. Czy Zamawiający dopuści zegar sterujący 0-9999 minut i funkcją pracy ciągłej?

3. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 635 x 620 x 575 mm?

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania nr: 1, 2, 3:

Tak. Zamawiający dopuści suszarkę o ww. parametrach.


Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 21.02.2012 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30 w miejscu wskazanym w siwz.







Kanclerz








mgr Mariola Ptaszek
