







Częstochowa, dnia 16.02.2012
KZ-371/16/12







Do:







Uczestników postępowania







o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: dostawy suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza dla Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.


Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej została przedstawiona treść zapytań wraz 
z odpowiedziami Zamawiającego.
Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści dostawę suszarki posiadającej okno obserwacyjne 
wdrzwiach ?
Odpowiedź Zamawiającego: nie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści ofertę na suszarkę o zakresie temperatury od 5˚C powyżej temperatury otoczenia do +250˚C? 
Odpowiedź Zamawiającego: tak.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści ofertę na suszarkę o maksymalnej możliwej ilości półek: 5? Odpowiedź Zamawiającego: tak.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści ofertę na suszarkę o wymiarach wewnętrznych: 395x395x360 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: tak.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści ofertę na suszarkę o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu urządzenia: 40 kg? 
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści ofertę na suszarkę o ciężarze 50 kg?

Odpowiedź Zamawiającego: tak.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści suszarkę z zakresem temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +200°C, jeśli nie proszę o wyjaśnienie ? 
Odpowiedź Zamawiającego: nie.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający dopuści suszarkę  z kominkiem wentylacyjnym otwieranym za pomocą pokrętła ? 
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający dopuści suszarkę z pełnymi półkami wykonanymi ze stali nierdzewnej ?
Odpowiedź Zamawiającego: tak.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wadze 50 kg ? 
Odpowiedź Zamawiającego: tak.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 24.02.2012 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:30 w miejscu wskazanym w siwz.






Rektor 






Dr inż. hab.  Zygmunt Bąk prof. nadzw. Akademii 




im. Jana Długosza w Częstochowie

PAGE  
1

