ZAMAWIAJĄCY

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA

UL. WASZYNGTONA 4/8

42-200 CZĘSTOCHOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

DOSTAWĘ 7 SZT. MIERNIKÓW/ MULTIMETRÓW DLA INSTYTUTU FIZYKI
 WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

38552000-9 mierniki elektroniczne

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010/113, poz. 759 z późn. zm.)

Postępowanie nr KZ-371/22/12

Spis treści

| Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawcy Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3 #### Opis sposobu obliczenia ceny Rozdział 4 Kryteria oceny ofert, wybór oferty Rozdział 4 Umowa | 3 9 13 13 14 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Do niniejszego postępowania będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113/2010, poz. 759 z póź. zm.), oznaczanej dalej skrótem – upzp.

- Wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – prawo zamówień publicznych.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Zawartość oferty, sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz ustawą pzp.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dokument załączony do oferty sporządzony w języku innym niż język polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty ( załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach własnych Wykonawcy, pod warunkiem, że ich treść, opis będą odpowiadać formularzom określonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisów pkt 11..

- Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wówczas należy zmodyfikować formularz oferty zamawiającego poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składane ofert równoważnych. Jeżeli Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się wskazaniem produktu konkretnego producenta, to w tym zakresie dopuszcza się zaoferowania produktu równoważnego – nie gorszego jakościowo, posiadającego co najmniej takie same funkcje, parametry techniczno – eksploatacyjne jak produkt wskazany.

- Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Podpisy winny być złożone własnoręcznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Należy czytelnie podać imię i nazwisko. Zamawiający zaakceptuje podpisy nieczytelne – parafy w przypadku gdy zostaną opatrzone stemplem imiennym lub gdy w inny sposób, na podstawie złożonych dokumentów możliwa będzie identyfikacja osoby składającej podpis.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile nie wynika ono z przepisów lub z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

- Zaleca się by wszystkie poprawki, przekreślenia, dopiski były podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

- Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane zgodnie z treścią niniejszej specyfikacji. Na ofertę składają się:

  - formularz oferty

  - dokumenty i oświadczenia wymagane w części IV niniejszej SIWZ.

- Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 17, 21 i 22. Poświadczona za zgodność z oryginałem mysi być każda zapisana strona kopii dokumentu.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w części II pkt 2 (rozdz. 1) SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane są za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być opatrzone klauzulą „TAJNE – NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” oraz zaleca się by były umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

- Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507

42 – 200 Częstochowa

oraz posiadającym następujące oznaczenia:

……………………………………………..

(firma/imię i nazwisko Wykonawcy)

……………………………………………..

(adres Wykonawcy)

„Oferta postępowaniu na dostawę mierników /multimetrów, nr KZ-371/22/12. Nie otwierać przed 02.03.2012r. godzina 09:30”

W przypadku braku powyższego oznaczenia opakowania oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, nie otwarcie oferty podczas sesji otwarcia ofert.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiana treści oferty winna być przygotowana i opakowana w ten sam sposób co oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie z wyrazem „ZMIANA”

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 upzp:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający w zakresie pkt 1.1 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia,

Zamawiający w zakresie pkt 1.2 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia

Zamawiający w zakresie pkt 1.3 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

Zamawiający w zakresie pkt 1.4 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Zamawiający w zakresie pkt 1.5 nie wyznacza szczegółowych warunków

  - Brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z warunków określonych w punktach 1.1.-1.5. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. Warunek udziału w postępowaniu określony w punkcie 1.6. musi spełniać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w punkcie 1.1. – 1.6. w oparciu o dokumenty, oświadczenia, o których mowa w części III pkt. 1-2 niniejszego rozdziału, według formuły spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy, Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich dokumentów, oświadczeń z części III pkt. 1- 2, bądź ich treść nie będzie potwierdzała spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

- Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawców, którzy spełniają przesłanki z art. 24 ust. 2 upzp.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE

- W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp a określonych w części II pkt 1.1. – 1.5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp. (druk w załączeniu – załącznik nr 2).

Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie winno być złożone w formie oryginału.

- W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu polegającego na braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - Oświadczenie potwierdzające, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp. (druk w załączeniu – załącznik nr 3 do SIWZ).

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu z pkt. 2.3., to Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wykazujące, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

- W celu wykazania, że oferowane urządzenie będzie spełniać wymagania określone w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć specyfikację techniczną oferowanego urządzenia potwierdzającą posiadanie przez oferowane urządzenie każdego z parametrów, cech, funkcji, wyposażenia wyszczególnionych w rozdziale 2 niniejszej SIWZ z podaniem oznaczeń – typ model, marka oferowanego urządzenia. Zaleca się sporządzenie specyfikacji technicznej na druku, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo (jeżeli ofertę składa pełnomocnik – zgodnie z pkt. 17 cz. I i pkt. 2 cz. IV ).

IV. SKŁADANIE OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE

(w tym przedsiębiorcy działający na podstawie zawartej umowy spółki cywilnej)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

- Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

V. WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

# Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

# Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą określają przepisy art. 85 ust. 2 - 4 u.p.z.p.

VII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Akademia im. Jana Długosza. ul. Waszyngtona 4/8, Sekretariat Kanclerza, pok. 507, 42-200 Częstochowa. Godziny pracy Sekretariatu: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.

W przypadku składania ofert drogą pocztową termin złożenia oferty zostaje zachowany jeżeli oferta zostanie doręczona do Zamawiającego na adres wskazany w punkcie poprzedzającym przed upływem terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 02.03.2012 r. o godz. 09:00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie, bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.03.2012r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w

Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 138.

Otwarcie ofert jest jawne.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Zamawiający i Wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzona fakt ich otrzymania.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 upzp winny być,  złożone w formie przewidzianej dla tych dokumentów. W tym przypadku nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów faksem lub pocztą elektroniczną.

Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym:

- Tel. 34/378-42-00 (Dział Zamówień Publicznych- mgr Małgorzata Strąk);

- Fax. 34/378-42-00

- adres poczty elektronicznej: m.strak@ajd.czest.pl

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

Zamawiający jednocześnie przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na własnej stronie internetowej.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej.

# IX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

- Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 179 ust. 1 i art. 180 ust. 2 upzp przysługuje odwołanie wyłącznie  od poniższych czynności:

  - opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - wykluczenia odwołującego z postępowania;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Tryb terminy wnoszenia odwołania określają przepisy działu VI rozdz. 2 upzp.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy, na które odwołanie nie przysługuje. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

ROZDZIAŁ 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk mierników/multimetrów dla Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, o minimalnym wyposażeniu i parametrach nie gorszych niż:

Urządzenie nr 1 miernik/multimetr: 2 szt.

| Funkcja pomiarowa: | Zakresy: | Dokładność: |
| --- | --- | --- |
| napięcie stałe DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+8) |
| napięcie zmienne AC | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+40) |
| pasmo AC | 100KHz | TAK |
| prąd stały DC | 200µA/2000µA/20A/200mA/10A | ±(1%+20) |
| prąd zmienny AC | 200µA/2000µA/20A/200mA/10A | ±(0.5%+50) |
| rezystancja | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1.5%+20) |
| pojemność | 20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2mF/20mF | ±(0.1%+20) |
| częstotliwość | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200KHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) |
| współczynnik wypełnienia | 10%~90% | ±(1%+30) |
| 4~20mA Loop | 0%~100% |  |
| Funkcje specjalne: |  |  |
| Bezpiecznik 10A | bezpiecznik prądowy 10A | TAK |
| Auto Ranging | automatyczna zmiana zakresów pomiarowych | TAK |
| Current Measurement Alarm | alarm prądowy | TAK |
| Function Set Up | funkcja setup | TAK |
| Votage & Current : AC + DC Measurement | równoczesny pomiar wartości AC i DC | TAK |
| test diode | testowanie diod półprzewodnikowych | TAK |
| Continuity Buzzer | akustyczny tester ciągłości | TAK |
| True RMS | pomiar wartości skutecznej True RMS | TAK |
| Peak Hold | pomiar wartości szczytowej | TAK |
| Max/Min Mode | pomiar wartości maksymalnej i minimalnej | TAK |
| Relative Mode | pomiary względne | TAK |
| Data Hold | zatrzymanie wskazania | TAK |
| USB | komunikacja z poprzez USB (z optoizolacją) | TAK |
| Double Display Backlight | podwójny wyświetlacz z podświetleniem | TAK |
| Full lcon Disply | wyświetlanie ikon | TAK |
| Sleep Mode | praca w uśpieniu (automatyczny wyłącznik) | TAK |
| Low bateria Display | wskaźnik słabej baterii | TAK |
| Impedancja wejściowa | DC 200mV : ok. 2.5GΩ dla pozostałych zakresów: ok. 10MΩ | TAK |
| maksywane wskazanie | 20000 | TAK |
| Analogue Bar Graph | analogowy wskaźnik - baragraf | TAK |

Zasilanie bateria 9V (6F22). Wymiary ekranu LCD 73 x 50

Wyposażenie przewody pomiarowe, bateria, instrukcja obsługi w języku polskim,
krokodylki, przewody pomiarowe, kabel USB oprogramowanie na CD, torba na miernik (etui).

Urządzenie nr 2 miernik/multimetr: 2 szt.

| Funkcja pomiarowa: | Zakresy: | Dokładność: |
| --- | --- | --- |
| napięcie stałe DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
| napięcie zmienne AC | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
| prąd stały DC | 20mA/2mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) |
| prąd zmienny AC | 20mA/2mA/200mA/10A | ±(1%+3) |
| rezystancja | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+1) |
| pojemność | 20nF/200nF/ 2µF/100µF | ±(2.5%+5) |
| temperatura(°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+3) |
| temperatura(°F) | -40°F~1832°F | ±(1%+4) |
| częstotliwość | 2kHz -10MHz (Auto Ranging) | ±(0.1%+3) |
| indukcyjność | 2mH/20mH/200mH/20H | ±(2%+10) |
| stany logiczne | TTL (High > 2.0V, Low < 0.8) | TAK |
| Funkcje specjalne: |  |  |
| bezpiecznik 10A | bezpiecznik prądowy 10A | TAK |
| test diód |  | TAK |
| test ciągłości | akustyczny tester ciągłości | TAK |
| test tranzystorów | testowanie tranzystorów bipolarnych PNP i NPN | TAK |
| Peak Hold | pomiar wartości szczytowej | TAK |
| Data Hold | zatrzymanie wskazania | TAK |
| podświetlany LCD | podświetlanie ekranu LCD | TAK |
| wyświetlanie ikon |  | TAK |
| Sleep Mode | funkcja oszczędzania baterii - automatyczny wyłącznik | TAK |
| sygnalizacja rozładowanej baterii |  | TAK |
| maksymane wskazanie | 1999 | TAK |

zasilanie bateria 9V (6F22) wymiary LCD 62 x 53mm

wyposażenie przewody pomiarowe, bateria, instrukcja obsługi w języku polskim, termopara, Test Clip, Multi-Purpose Socket, holster

Urządzenie nr 3 miernik/multimetr: 1 szt.

| Funkcja pomiarowa: | Zakresy: | Dokładność: |
| --- | --- | --- |
| napięcie stałe DC | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
| napięcie zmienne AC | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
| prąd stały DC | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
| prąd zmienny AC | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+5) |
| rezystancja | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
| pojemność | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF/40mF | ±(4%+3) |
| temperatura(oC) | -40°C~1000°C | ±(1%+3) |
| temperatura(oF) | -40°F~1832°F | ±(1%+4) |
| częstotliwość | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.1%+3) |
| RPM | 40kRPM | ±(0.1%+3) |
| Funkcje specjalne: |  |  |
| Bezpiecznik 10A | bezpiecznik prądowy 10A | TAK |
| Auto Ranging | automatyczna zmiana zakresów pomiarowych | TAK |
| test diód | testowanie diod półprzewodnikowych | TAK |
| test ciągłości | akustyczny tester ciągłości | TAK |
| Max/Min Mode | pomiary wartości min./max. | TAK |
| Relative Mode | pomiary względne | TAK |
| Data Hold | zatrzymanie wskazania | TAK |
| RS232C | komunikacja z komputerem RS232 | TAK |
| podświetlany LCD |  | TAK |
| wyświetlanie ikon |  | TAK |
| Sleep Mode | automatyczny wyłącznik - funkcja oszczędzania baterii | TAK |
| sygnalizacja rozładowanej baterii |  | TAK |
| impedancja wejściowa | ok. 10MΩ | TAK |
| maksymalne wskazanie | 3999 | TAK |
| Analog Bar Graph | analogowa linijka | TAK |

zasilanie bateria 9V (6F22), wymiary LCD62 x 53mm

wyposażenie: przewody pomiarowe, bateria, instrukcja obsługi w języku polskim, termopara, Test Clip, RS232C Interface Cable, Software, holster

Urządzenie nr 4 multimetr laboratoryjny: 2 szt.

| Funkcja pomiarowa: |  | Zakresy pomiarowe | Dokładność |
| --- | --- | --- | --- |
| napięcie stałe DC |  | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+2) |
| napięcie zmienne AC |  | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.6%+5) |
| prąd stały DC |  | 600µA/6000µA/60mA/600mA/10A | ±(0.5%+3) |
| prąd zmienny DC |  | 600µA/6000µA/60mA/600mA/10A | ±(1%+5) |
| rezystancja |  | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.5%+2) |
| pojemność |  | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF | ±(2%+5) |
| temperatura (°C ) |  | -40°C ~ 1000°C | ±(1%+3) |
| temperatura (°F) |  | -40°F ~ 1832°F | ±(1.5%+5) |
| częstotliwość |  | 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz | ±(0.1%+3) |
| Funkcje specjalne |  |  |  |
| Fused 10A Range |  | bezpiecznik zakresu 10A | TAK |
| Auto Ranging |  | automatyczna zmiana zakresu pomiarowego | TAK |
| Voltage & Current : AC+DC Measurement |  |  | TAK |
| AC Voltage częstotliwość |  | 100kHz True RMS | TAK |
| Diode |  | testowanie diod półprzewodnikowych | TAK |
| Continuity Buzzer |  | akustyczny tester ciągłości | TAK |
| Transistor |  | testowanie tranzystorów | TAK |
| Max/Min Mode |  | pomiar wartość min / max | TAK |
| Data Hold |  | zatrzymanie wskazania | TAK |
| RS232C |  | komunikacja RS232 | TAK |
| USB |  | komunikacja USB | TAK |
| Display Backlight |  | podświetlanie ekranu LCD | TAK |
| Full Icon Display |  | wyświetlanie ikon | TAK |
| Sleep Mode |  | praca w uśpieniu | TAK |
| Low Battery Display |  | wskaźnik słabej baterii | TAK |
| Input Impedance for DC Voltage Measurement |  | impedancja wejściowa: dla zakresu 600mV: 3GΩ dla pozostałych zakresów: 10MΩ | TAK |
| Max. Display |  | maksymalne wskazanie: 5999 | TAK |
| Zasilanie | sieciowe:AC220V/50Hz bateryjne: 1.5V bateria R20 x 6szt. |  |  |
| Wymiary LCD | 28 x 128 mm |  |  |

Wyposażenie:  przewody pomiarowe, krokodylki, termopara, kabel RS, kabel USB, adapter do pomiaru tranzystorów, płyta CD (oprogramowanie),  instrukcja obsługi w języku polskim

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.

- Zamówienie obejmuje dostarczanie mierników do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Katedra Luminescencji i Biofotoniki, Al. Armii Krajowej 13/15, 42 -200 Częstochowa. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia (wniesienia) przedmiotu zamówienia we wskazanym w zamówieniu miejscu (pokoju).

- Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

- Okres gwarancji: 24 miesiące  od dnia odbioru.

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego urządzenia.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji.

ROZDZIAŁ 3

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi opisane w niniejszej siwz, zobowiązany jest ująć w cenie wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu dokonania oceny oferty Zamawiający doliczy do niej podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę netto/brutto realizacji zamówienia oraz zastosowaną stawkę podatku VAT. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Cena zawarta w ofercie musi być określona jednoznacznie i być ceną ostateczną, stałą i nie podlegającą waloryzacji.

ROZDZIAŁ 4

#### KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY

- Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniżej ceny brutto z wagą 100%.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną (brutto) realizacji całości zamówienia.

- W przypadku, gdy niemożliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 upzp ,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej, informacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Zamawiający zamieści również na własnej stronie internetowej www.ajd.czest.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

###### ROZDZIAŁ 5

UMOWA

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SIWZ.

- Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w rozdziale 2 oraz w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 5).

- Termin i miejsce zawarcia umowy z Wykonawcą którego oferta została wybrana, Zamawiający wyznaczy w powiadomieniu o wyborze oferty, z tym że umowa nie może być zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego powiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną albo 10 dni (jeżeli zostało przesłane w inny sposób), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) i pkt 3 lit. a) ustawy pzp.

Wykaz załączników:

- załącznik nr 1 - formularz oferty;

- załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 22 ust.1 upzp;

- załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 24 ust. 1 upzp;

- załącznik nr 4 - specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia - formularz;

- załącznik nr 5 - projekt umowy

Sporządziła: Małgorzata Strąk							Kanclerz

Zatwierdził: Kanclerz Mariola Ptaszek

Opis przedmiotu zamówienia: Marek Orkisz				       mgr Mariola Ptaszek