ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Specyfikacja techniczna łaźni olejowej

KZ-371/25/12

| Lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | łaźnia olejowa oferowana przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka |  |
| 2. | Zakres regulacji temperatury od +20oC do +200oC + punkt wrzenia |  |
| 3. | Roboczy zakres temperatury od+200C od temperatury otoczenia do +200oC |  |
| 4. | Wyświetlanie wartości nastawionej z dokładnością 0.1°C poniżej 99.9°C, 1°C powyżej 100°C |  |
| 5. | Wahania temperatury komory roboczej maks.+/-1oC |  |
| 6. | Pojemność komory roboczej minimum 10 l |  |
| 7. | Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż dł./szer./wys. 350/210/140mm |  |
| 8. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż dł./szer./wys. 578/356/337mm (z pokrywą wypukłą) |  |
| 9. | Programator czasowy od 1 do 999 h umożliwiający programowanie czasu pracy urządzenia oraz umożliwiający programowanie opóźnienia czasu załączenia urządzenia. |  |
| 10. | Programator czasu pracy od momentu osiągnięcia zadanej temperatury. |  |
| 11. | Wyświetlacz temperatury LED – 2 kolorowy. |  |
| 12. | Możliwość kalibracji czujnika z poziomu sterowania łaźni. |  |
| 13. | Podwójny układ pomiaru temperatury wraz z alarmem zbyt niskiego poziomu |  |
| 14. | Sygnalizacja alarmowa wizualna i dźwiękowa |  |
| 15. | Zawór spustowy |  |
| 16. | Całość wykonana ze stali nierdzewnej, wnętrze jak i obudowa zewnętrzna |  |
| 17. | Elementy grzewcze równomiernie na dnie i ścianach bocznych |  |
| 18. | Maksymalny pobór mocy 1200 W |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.