ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Specyfikacja techniczna pompy strzykawkowej dziesięciokanałowej do chromatografu LC

KZ-371/26/12

| Lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Pompa strzykawkowa oferowana przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka |  |
| 2. | Ilość strzykawek- dziesięciokanałowa |  |
| 3. | Wielkość stosowanych strzykawek – od 10μl do 140 ml |  |
| 4. | Zakres przepływu- od 0,001 μl/h do 147 ml/min |  |
| 5. | Czas przejścia przez strzykawkę 9,5 x 10 -6 mm/min |  |
| 6. | Powtarzalność ±2% |  |
| 7. | Dokładność ±5% |  |
| 8. | Zasilanie 115 V AC lub 230 V |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.