**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENA OFERTY**

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na przegląd techniczny sprzętu gaśniczego tj. gaśnic, hydrantów oraz próby ciśnieniowe węży gaśniczych (maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów), w **obiekcie DS. Skrzat UL. Dąbrowskiego 76/78**

 Wykaz sprzętu p. pożarowego objętego zamówieniem znajduje się w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) do zaproszenia.

**1**. Wykonawca wykona usługę zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń

 przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich

 producentów.

**2**. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić po przeglądzie protokół, który będzie zawierał ilość i lokalizację w obiekcie:

-gaśnic / hydrantów / węży poddanych przeglądowi,

- gaśnic / hydrantów / węży wymagających remontu z określeniem zakresu prac,

- zbiorników gaśniczych przeznaczonych do legalizacji podległych UDT(jeśli dotyczy),

- gaśnic / hydrantów / węży przeznaczonych do utylizacji.

**3**. Dokumentacja badania (wyniki przeprowadzonych prób, badań) w formie protokołu zostanie przekazana Kierownikowi Obiektu Ds. Skrzat.

W ofercie **( wzór – załącznik nr 1 formularz ofertowy )** należy wpisać kwotę brutto za CAŁOŚĆ usługi.

Kryterium wyboru będzie stanowiła najniższa zaoferowana kwota brutto za całość zamówienia.

**Okres realizacji zamówienia do 30.09.2019 r.**

Oferty należy składać w terminie do **13 września 2019 r.**

Miejsce złożenia ofert: Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, pokój 32.

Oferty można także składać drogą elektroniczną na adres kancelaria@ujd.edu.pl

**Formularz ofertowy** załącznik nr.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Rodzaj sprzętu** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | **Kwota brutto za całość** |
| 1. | GP-6x-ABC | 27 |  |  |
|  | Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego | 1 |  |  |
|  | Hydranty z wężami gaśniczymi Ø25  | 24 |  |  |
|  | Zawory hydrantoweØ 52 | 24 |  |  |
| Suma za całość realizacji usługi: |