## D14
PROTOKÓŁ Z WYKAZEM SPRZĘTU GAŚNICZEGO OBIEKT: DĄBROWSKIEGO 14 (pow. całkowita: 1.921,50 m ²) Budynek Dydaktyczny
lp.
13 | lp. | rodzaj symbol | miejsce instalacji | ilość sztuk | waga pojemność | data przeglądu | D - dopuszczenie do użytkowania R - remont U - utylizacja L - legalizacja
14 | 1 | gaśnica GP 4 ABC | piwnica obok 0014 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
15 | 2 | gaśnica GP 4 ABC | piwnica obok węzła | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
16 | 3 | gaśnica GP 4 ABC | parter portiernia | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
17 | 4 | gaśnica GP 4 ABC | parter A przy port. 13 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
18 | 5 | gaśnica GP 4 ABC | parter A przy pok. 11 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
19 | 6 | gaśnica GP 4 ABC | parter C | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
20 | 7 | gaśnica GP 4 ABC | parter wyjście od Dąbrowskiego | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
21 | 8 | gaśnica GP 4 ABC | parter koryt. B przy sch | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
22 | 9 | gaśnica GP 4 ABC | 1 piętro koryt. B 106 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
23 | 10 | gaśnica GP 4 ABC | 1 piętro koryt. A 111 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
24 | 11 | gaśnica GP 4 ABC | 1 piętro korytarz C | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
25 | 12 | gaśnica GP 4 ABC | 1 piętro przy galerii 113 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
26 |  |  |  |  | 4 kg/5,0 l | 10/2018
27 |  |  |  |  | 4 kg/5,0 l | 10/2018
28 |  |  |  |  | 4 kg/5,0 l | 10/2018
29 |  |  |  |  | 4 kg/5,0 l | 10/2018
30 | 13 | gaśnica GP 4 ABC | 1/2 piętra 1 a II B | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
| 14 | gaśnica GP 4 ABC | 2 piętro A 208/9 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
| 15 | gaśnica GP 4 ABC | 2 piętro C 201/3 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
|  | gaśnica GP 4 ABC |  | 1 | 4 kg/5,0 l | X / 2018
|  | gaśnica GP 4 ABC |  | 1 | 4 kg/5,0 l | X / 2018
|  | gaśnica GP 4 ABC |  | 1 | 4 kg/5,0 l | X / 2018
| 16 | gaśnica GP 4 ABC | strych | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
RAZEM NA OBIEKCIE : 16 sztuk gaśnic x 4 kg = 64 kg środka gaśniczego
BRAK HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
ZALECENIA KOŃCOWE DLA UŻYTKOWNIKA :
D - dopuszczono do użytkowania - ………………. sztuk
R - zakwalifikowano do remontu - ……………… sztuk
L - zakwalifikowano do legalizacji - ………….….. sztuk
U - zakwalifikowano do utylizacji - …………….. sztuk
DATA, PODPIS I PIECZĘĆ PRACOWNIKA AJD DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

## AK36A
PROTOKÓŁ Z WYKAZEM SPRZĘTU GAŚNICZEGO OBIEKT: ARMII KRAJOWEJ 36 A (pow. całkowita: 6.365,90 m ²) 1) Budynek Dydaktyczny
lp. | rodzaj symbol | miejsce instalacji | ilość sztuk | waga pojemność | data przeglądu | D - dopuszczenie do użytkowania R - remont U - utylizacja L - legalizacja
GAŚNICE
1 | gaśnica GP 4 ABC | portiernia | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
2 | gaśnica GP 4 ABC | archiwum | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
3 | gaśnica GP 4 ABC | archiwum | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
4 | gaśnica GP 4 ABC | przy szatni | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
5 | gaśnica GP 4 ABC | parter korytarz 15 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
6 | gaśnica GP 4 ABC | parter korytarz 11 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
7 | gaśnica GP 4 ABC | parter korytarz 6 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
8 | gaśnica GP 4 ABC | 1 piętro korytarz 111 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
9 | gaśnica GP 6 ABC | 1 piętro korytarz 121 | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
10 | gaśnica GP 6 ABC | 2 piętro korytarz 209 | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
11 | gaśnica GP 6 ABC | 2 piętro korytarz 220 | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
12 | gaśnica GP 6 ABC | 3 piętro korytarz 304 | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
13 | gaśnica GP 6 ABC | 3 piętro korytarz 310 | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
14 | gaśnica GP 6 ABC | 4 piętro korytarz 406 | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
15 | gaśnica GP 6 ABC | 4 piętro korytarz 418 | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
16 | gaśnica GP 6 ABC | garaż | 2 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
17 | gaśnica GP 4 ABC | garaż | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
18 | gaśnica GSE x2 | 2 piętro -serwerownia | 1 | 2 kg | 10/2018
RAZEM : 17 sztuk ( 9 x 6 kg 9 x 4 kg 1 x 2 kg ) - 92 kg środka gaśniczego
2) Magazyn Książek
1 | gaśnica GP 4 ABC | MK - kl. Sch. Worcella | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
2 | gaśnica GP 4 ABC | MK- kl. Sch. Worcella | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
3 | gaśnica GP 6 ABC | MK - kl. Główna | 1 | 6 kg/5,0 l | 10/2018
4 | gaśnica GP 6 ABC | MK - kl. Główna | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
5 | gaśnica GP 4 ABC | MK - kl. Główna | 1 | 4 kg/7,5 l | 10/2018
6 | gaśnica GP 6 ABC | MK - kl. Główna | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
7 | gaśnica GP 6 ABC | MK - Piwnica | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
8 | gaśnica GP 5-śniegowa | MK - Pom. 04 | 1 | 5 kg | 10/2018
9 | gaśnica GP 4 ABC | MK - kl. Sch. Worcella | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
10 | gaśnica GP 5-śniegowa | MK - Pom. 011 | 1 | 5 kg | 10/2018
11 | gaśnica GP 6 ABC | MK - Parter 8 | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
12 | gaśnica GP 6 ABC | MK - Parter 3 | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
13 | gaśnica GP 4 ABC | MK - kl. Sch. Worcella | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
14 | gaśnica GP 4 ABC | MK - Pom. 104 | 1 | 4 kg/7,5 l | 10/2018
15 | gaśnica GP 6 ABC | MK - Pom. 204 | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
16 | gaśnica GP 6 ABC | MK - Pom. 204 | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
RAZEM : 16 sztuk ( 8 x 6 kg 2 x 5 kg 6 x 4 kg ) - 82 kg środka gaśniczego
HYDRANTY
1 | hydrant wewnętrzny | piwnica przy szatni | 1 |  | 10/2018
2 | hydrant wewnętrzny | parter hol dziekanat | 1 |  | 10/2018
3 | hydrant wewnętrzny | I p. klatka schodowa | 1 |  | 10/2018
4 | hydrant wewnętrzny | II p. klatka schodowa | 1 |  | 10/2018
5 | hydrant wewnętrzny | III p. klatka schodowa | 1 |  | 10/2018
6 | hydrant wewnętrzny | VI p. klatka schodowa | 1 |  | 10/2018
7 | hydrant wewnętrzny | garaż | 1 |  | 10/2018
8 | hydrant wewnętrzny | piwnica kl. wschodnia | 1 |  | 10/2018
9 | hydrant wewnętrzny | piwnica hol kl. główna | 1 |  | 10/2018
10 | hydrant wewnętrzny | parter przedś.kl. wsch. | 1 |  | 10/2018
11 | hydrant wewnętrzny | parter hol kl. główna | 1 |  | 10/2018
12 | hydrant wewnętrzny | I p. kl. wschodnia | 1 |  | 10/2018
13 | hydrant wewnętrzny | I p. hol kl. główna | 1 |  | 10/2018
14 | hydrant wewnętrzny | II p. kl. wschodnia | 1 |  | 10/2018
15 | hydrant wewnętrzny | II p. hol kl. główna | 1 |  | 10/2018
16 | hydrant wewnętrzny | III p. hol kl. główna | 1 |  | 10/2018
17 | hydrant zewnętrzny | od ul Worcella | 1 |  | 10/2018
| badanie węży hydrantowych |  | 16 |  | 11/2015
RAZEM NA OBIEKCIE: 35 sztuk gaśnic, w tym: 17 x 6 kg ; 2 x 5 kg ; 15 x 4 kg ; 1 x 2 kg = 174 kg środka gaśniczego
HYDRANTY WEWNĘTRZNE - 7 SZTUK+ 9 BIBL. = 16 ( ǿ 52 )
HYDRANTY ZEWNĘTRZNE - 1 ( ǿ 80 )
WĘŻE HYDRANTOWE - 7 SZTUK+ 9 BIBL.= 16
ZALECENIA KOŃCOWE DLA UŻYTKOWNIKA :
D - dopuszczono do użytkowania - ………………. sztuk
R - zakwalifikowano do remontu - ……………… sztuk
L - zakwalifikowano do legalizacji - ………….….. sztuk
U - zakwalifikowano do utylizacji - …………….. sztuk
DATA, PODPIS I PIECZĘĆ PRACOWNIKA AJD DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

## AK 13;15
PROTOKÓŁ Z WYKAZEM SPRZĘTU GAŚNICZEGO OBIEKT: ARMII KRAJOWEJ 13 / 15 (pow. całkowita: 13.923,50 m ²) Budynek Dydaktyczny
lp. | rodzaj symbol | miejsce instalacji | ilość sztuk | waga pojemność | data przeglądu | D - dopuszczenie do użytkowania R - remont U - utylizacja L - legalizacja
GAŚNICE
1 | gaśnica GP 6 ABC | przy p. 10 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
2 | gaśnica GP 4 ABC | przy auli | 1 | 4 kg/5,0l | 10/2018
3 | gasnica GP 4ABC | aula | 1 | 4kg/5,0 l | 10/2018
4 | gaśnica GP 4 ABC | przy portierni bl. A | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
5 | gaśnica GP 4 ABC | szatnia bl. A | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
6 | gaśnica GP 6 ABC | przy 49 | 1 | 6 kg/7,2 l | 10/2018
7 | gaśnica GP 4 ABC | przy bufecie | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
8 | gaśnica GP 4 ABC | sala gimnastyczna | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
9 | gaśnica GP 6 ABC | przy Sali gimnastycznej | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
10 | gaśnica GP 4 ABC | przy 68 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
11 | gaśnica GP 4 ABC | przy 106 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
12 | gaśnica GP 4 ABC | przy 113 korytarz | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
13 | gasnica GP 6 ABC | przy 125 | 1 | 6kg/7,2 l | 10/2018
14 | gaśnica GP 4 ABC | przy 134 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
15 | gaśnica GP 6 ABC | przy 140 | 1 | 6 kg/7,2 l | 10/2018
16 | gaśnica GP 6 ABC | przy 206 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
17 | gaśnica GP 4 ABC | przy 211 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
18 | gaśnica GP 4 ABC | przy 220 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
19 | gaśnica GP 4 ABC | przy 235 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
20 | gaśnica GP 6 ABC | przy 306 | 1 | 6 kg/7,2 l | 10/2018
21 | gaśnica GP 6 ABC | przy 309 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
22 | gaśnica GP 6 ABC | przy 316 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
23 | gasnica GP 6 ABC | przy warsztacie 010 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
24 | gaśnica GS 5 | w rozdzielni bl. B piwnica | 1 | 5 kg | 10/2018
25 | gasnica GP 4 ABC | przy 0026 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
26 | gaśnica GS 5 | rozdzielnia 0027 | 1 | 5 kg | 10/2018
27 | gasnica GP 4 ABC | rozdzielnia 0001 warsztat | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
28 | gasnica GP 4 ABC | rozdzielnia 0002 magazyn | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
29 | gasnica GP 4 ABC | przy 0008 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
30 | gaśnica GWG-2x ABF pianowa | pom.0012 prac. dietetyki | 1 | 2 kg | 10/2018
31 | gasnica GP 4 ABC | przy 0015 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
32 | gaśnica GS 5 | w p. 0019 | 1 | 5 kg | 10/2018
33 | gasnica GP 6 ABC | stolarnia 0022 | 1 | 6 kg/7,2 l | 10/2018
34 | gaśnica GP 4 ABC | przy 002 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
35 | gaśnica GP 4 ABC | przy 028 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
36 | gaśnica GP 4 ABC | przy portierni bl. B1 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
37 | gaśnica GP 4 ABC | szatnia bl. B1 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
38 | gaśnica GP 4 ABC | przy 1006 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
39 | gaśnica GP 4 ABC | przy 1017 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
40 | gaśnica GP 4 ABC | przy 1022 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
41 | gaśnica GP 4 ABC | sala 1023 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
42 | gaśnica GP 4 ABC | przy 1026 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
43 | gaśnica GP 4 ABC | przy 2001 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
44 | gasnica GP 4 ABC | przy 2006 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
45 | gaśnica GP 4 ABC | przy 2027 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
46 | gasnica GP 4 ABC | przy 2023 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
47 | gasnica GP 4 ABC | przy 2021 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
48 | gasnica GP 4 ABC | przy 3002 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
49 | gasnica GP 4 ABC | przy 3019 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
50 | gasnica GP 4 ABC | przy 3017 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
51 | gasnica GP 4 ABC | przy 3014 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
52 | gasnica GP 4 ABC | przy 4007 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
53 | gasnica GP 4 ABC | przy 4011 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
54 | gasnica GP 4 ABC | wentylatorownia pod aulą | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
55 | gasnica GP 6 ABC | wentylatorownia pod B1 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
56 | gasnica GP 4ABC | magazyn 20 | 2 | 4kg/5,0 l | 10/2018
57 | gaśnica GSE x 2 | 2007 | 1 | 2 kg | 10/2018
HYDRANTY
Budynek A
1 | hydrant wewnętrzny | Parter | 1 |  | 10/2018
2 | hydrant wewnętrzny | Pietro I | 1 |  | 10/2018
3 | hydrant wewnętrzny | Pietro II | 1 |  | 10/2018
4 | hydrant wewnętrzny | Pietro III | 1 |  | 10/2018
5 | hydrant wewnętrzny | Przy Auli 22 | 1 |  | 10/2018
6 | hydrant wewnętrzny | Wewnątrz auli 22 | 1 |  | 10/2018
7 | hydrant wewnętrzny | Wewnątrz auli 22 | 1 |  | 10/2018
8 | hydrant wewnętrzny | Pom. 23 | 1 |  | 10/2018
Budynek B
9 | hydrant wewnętrzny | Parter przy bufecie | 1 |  | 10/2018
10 | hydrant wewnętrzny | Parter przy 51 | 1 |  | 10/2018
11 | hydrant wewnętrzny | I p. przy schodach str. północna | 1 |  | 10/2018
12 | hydrant wewnętrzny | I p. przy schodach str. południowa | 1 |  | 10/2018
13 | hydrant wewnętrzny | II p. przy schodach str. północna | 1 |  | 10/2018
14 | hydrant wewnętrzny | II p. przy schodach str. południowa | 1 |  | 10/2018
Budynek B1
15 | hydrant wewnętrzny | Piętro IV p. przy planetarium | 1 |  | 10/2018
16 | hydrant wewnętrzny | Pietro III p. str. północna | 1 |  | 10/2018
17 | hydrant wewnętrzny | III p. część środkowa | 1 |  | 10/2018
18 | hydrant wewnętrzny | III p. przy windzie str. południowa | 1 |  | 10/2018
19 | hydrant wewnętrzny | II p. przy windzie str. południowa | 1 |  | 10/2018
20 | hydrant wewnętrzny | II p. część środkowa | 1 |  | 10/2018
21 | hydrant wewnętrzny | II p. str. północna | 1 |  | 10/2018
22 | hydrant wewnętrzny | I p. str. północna | 1 |  | 10/2018
23 | hydrant wewnętrzny | I p. część środkowa | 1 |  | 10/2018
24 | hydrant wewnętrzny | I p. przy 1015 | 1 |  | 10/2018
25 | hydrant wewnętrzny | I p. przy windzie str. południowa | 1 |  | 10/2018
26 | hydrant wewnętrzny | Parter przy windzie str. południowa | 1 |  | 10/2018
27 | hydrant wewnętrzny | Parter przy Sali 029 | 1 |  | 10/2018
28 | hydrant wewnętrzny | Parter przy portierni B1 | 1 |  | 10/2018
29 | hydrant wewnętrzny | Przyziemie str. północna | 1 |  | 10/2018
30 | hydrant wewnętrzny | Przyziemie część środkowa | 1 |  | 10/2018
31 | hydrant wewnętrzny | Przyziemie przy windzie str. południowa | 1 |  | 10/2018
32 | hydrant wewnętrzny | Przy pom 73 | 1 |  | 10/2018
33 | hydrant zewnętrzny | przed wejściem głównym | 1 |  | 10/2018
34 | hydrant zewnętrzny | przy bud. B za aulą | 1 |  | 10/2018
| badanie węży hydrantowych |  | 32 |  | 10/2018
RAZEM NA OBIEKCIE: 65 sztuki gaśnic, w tym: 11 x 6 kg ; 3 x 5 kg; 49 x 4 kg ; 2 x 2 kg = 281 kg środka gaśniczego
HYDRANTY WEWNĘTRZNE - 32
HYDRANTY ZEWNĘTRZNE - 2
WĘŻE HYDRANTOWE = 32
ZALECENIA KOŃCOWE DLA UŻYTKOWNIKA :
D - dopuszczono do użytkowania - ………………. sztuk
R - zakwalifikowano do remontu - ……………… sztuk
L - zakwalifikowano do legalizacji - ………….….. sztuk
U - zakwalifikowano do utylizacji - …………….. sztuk
DATA, PODPIS I PIECZĘĆ PRACOWNIKA AJD DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

## ZBIERSKIEGO 6
PROTOKÓŁ Z WYKAZEM SPRZĘTU GAŚNICZEGO OBIEKT: ZBIERSKIEGO 6 (pow. całkowita: 4.100,01 m ²) Budynek Dydaktyczny
lp. | rodzaj symbol | miejsce instalacji | ilość sztuk | waga pojemność | data aktualnego przeglądu | D - dopuszczenie do użytkowania R - remont U - utylizacja L - legalizacja
GAŚNICE
1 | gaśnica GP 4 ABC | cz.zaplecze -przyziemie przy 0.4 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
2 | gaśnica GP 4 ABC | cz.zaplecze- parter przy 3 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
3 | gaśnica GP 4 ABC | cz.zaplecze -parter przy 14 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
4 | gaśnica GP 4 ABC | cz.zaplecze-I pietro przy 1.4 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
5 | gaśnica GP 4 ABC | hala sportowa | 2 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
6 | gaśnica GP 4 ABC | cz.hotel - parter przy szatni | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
7 | gaśnica GP 4 ABC | cz.hotel - parter przy 9 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
8 | gaśnica GP 4 ABC | cz.hotel- piwnica przy 0.1 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
9 | gaśnica GP 4 ABC | cz.hotel- I piętro przy 1.10 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
10 | gaśnica GP 4 ABC | hydroforownia | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
11 | gaśnica GP 4 ABC | wentylatorownia | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
12 | gaśnica GP 4 ABC | węzeł c.o. | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
13 | gaśnica GP 4 ABC | hala sportowa (środek) | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
14 | gaśnica GP 4 ABC | sala do tenisa stołowego | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
15 | gaśnica GP 4 ABC | siłownia | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
16 | gaśnica GP 4 ABC | widownia | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
17 | gaśnica GP 4 ABC | korytarz I piętro przy 1.8 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
HYDRANTY
1 | hydrant wewnętrzny | cz.zaplecze -przyziemie przy 0.4 | 1 |  | 10/2018
2 | hydrant wewnętrzny | cz.zaplecze- parter przy 3 | 1 |  | 10/2018
3 | hydrant wewnętrzny | cz.zaplecze -parter przy 14 | 1 |  | 10/2018
4 | hydrant wewnętrzny | cz.zaplecze-I pietro przy 1.4 | 1 |  | 10/2018
5 | hydrant wewnętrzny | hala sportowa | 1 |  | 10/2018
6 | hydrant wewnętrzny | hala sportowa | 1 |  | 10/2018
7 | hydrant wewnętrzny | cz.hotel - parter przy szatni | 1 |  | 10/2018
8 | hydrant wewnętrzny | cz.hotel - parter przy 9 | 1 |  | 10/2018
9 | hydrant wewnętrzny | cz.hotel- piwnica przy 0.1 | 1 |  | 10/2018
10 | hydrant wewnętrzny | cz.hotel- I piętro przy 1.10 | 1 |  | 10/2018
11 | hydrant zewnętrzny | parkingu od str. Ul.Zbierskiego | 1 |  | 10/2018
|  | badanie węży hydrantowych | 10 |  | 10/2018
RAZEM NA OBIEKCIE: 18 sztuki gaśnic, w tym: 18 x 4 kg = 72 kg środka gaśniczego
HYDRANTY WEWNĘTRZNE - 10
HYDRANTY ZEWNĘTRZNE - 1
WĘŻE HYDRANTOWE - 10
ZALECENIA KOŃCOWE DLA UŻYTKOWNIKA :
D - dopuszczono do użytkowania - ………………. sztuk
R - zakwalifikowano do remontu - ……………… sztuk
L - zakwalifikowano do legalizacji - ………….….. sztuk
U - zakwalifikowano do utylizacji - …………….. sztuk
DATA, PODPIS I PIECZĘĆ PRACOWNIKA AJD DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

## ZBIERSKIEGO 2;4
PROTOKÓŁ Z WYKAZEM SPRZĘTU GAŚNICZEGO OBIEKT: ZBIERSKIEGO 2 /4 (pow. całkowita: 6.772,80 m ²) Budynek Dydaktyczny
lp. | rodzaj symbol | miejsce instalacji | ilość sztuk | waga pojemność | data przeglądu | D - dopuszczenie do użytkowania R - remont U - utylizacja L - legalizacja
GAŚNICE
1 | gaśnica GP 6 ABC | garaż | 3 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
2 | gaśnica GP 6 ABC | parter korytarz | 4 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
3 | gaśnica GP 6 ABC | aula 1.01 | 2 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
4 | gaśnica GP 6 ABC | I piętro korytarz | 3 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
5 | gaśnica GP 6 ABC | II piętro korytarz | 2 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
6 | gaśnica GP 6 ABC | III piętro korytarz | 2 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
7 | gaśnica GP 6 ABC | IV piętro korytarz | 2 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
8 | gaśnica GP 6 ABC | V piętro korytarz | 1 | 6 kg/7,5 l | 10/2018
9 | gaśnica GSE 2x | I piętro serwerownia 1.20 | 1 | 2 kg/ | 10/2018
HYDRANTY
| hydrant wewnętrzny | garaż | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | garaż | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | garaż | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | parter korytarz | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | parter korytarz | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | parter korytarz | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | parter korytarz | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | aula 1.01 | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | aula 1.01 | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | I piętro korytarz | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | I piętro korytarz | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | I piętro korytarz | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | II piętro korytarz | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | II piętro korytarz | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | III piętro korytarz | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | III piętro korytarz | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | IV piętro korytarz | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | IV piętro korytarz | 1 |  | 10/2018
| hydrant wewnętrzny | V piętro korytarz | 1 |  | 10/2018
|  | badanie węży hydrantowych | 19 |  | 11/2017
RAZEM NA OBIEKCIE: 20 sztuki gaśnic, w tym: 19 x 6 kg ; 1 x 2 kg = 116 kg środka gaśniczego
HYDRANTY WEWNĘTRZNE - 19
WĘŻE HYDRANTOWE = 19
BRAK HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH
ZALECENIA KOŃCOWE DLA UŻYTKOWNIKA :
D - dopuszczono do użytkowania - ………………. sztuk
R - zakwalifikowano do remontu - ……………… sztuk
L - zakwalifikowano do legalizacji - ………….….. sztuk
U - zakwalifikowano do utylizacji - …………….. sztuk
DATA, PODPIS I PIECZĘĆ PRACOWNIKA AJD DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

## WASZYNGTONA 4;8
PROTOKÓŁ Z WYKAZEM SPRZĘTU GAŚNICZEGO OBIEKT: WASZYNGTONA 4 / 8 (pow. całkowita: 10.396,00 m ²) Budynek Dydaktyczny
lp. | rodzaj symbol | miejsce instalacji | ilość sztuk | waga pojemność | data przeglądu | D - dopuszczenie do użytkowania R - remont U - utylizacja L - legalizacja
GAŚNICE
1 | gaśnica GP 4 ABC | 7p. - obok windy | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
2 | gaśnica GP 4 ABC | VII p. obok p. 710 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
3 | gaśnica GP 4 ABC | 6p. - obok windy | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
4 | gaśnica GP 4 ABC | 6p. Obok p. 611 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
5 | gaśnica GP 4 ABC | 5p - obok windy | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
6 | gaśnica GP 4 ABC | 5p. Korytarz k. 508 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
7 | gaśnica GP 4 ABC | hotel- IV p. hol k.pok. 152 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
8 | gaśnica GP 4 ABC | hotel- IV p. hol k.pok. 426 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
9 | gaśnica GP 4 ABC | IV p. - obok windy | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
10 | gaśnica GP 4 ABC | IV p. - obok p. 412 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
11 | gaśnica GP 4 ABC | IV p. obok p.428 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
12 | gaśnica GP 4 ABC | IIIp. - obok windy | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
13 | gaśnica GP 4 ABC | IIIp. - obok s. 340 | 2 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
14 | gaśnica GP 4 ABC | II p. k.p.220 i 228 | 2 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
15 | gaśnica GP 4 ABC | II p. obok windy | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
16 | gaśnica GP 4 ABC | Ip. Obok windy | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
17 | gaśnica GP 4 ABC | I p. 123 i 133 | 2 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
18 | gaśnica GP 4 ABC | Ip. Sala 121 | 2 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
19 | gaśnica GP 4 ABC | Ip. Sala 121 | 2 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
20 | gaśnica GP 4 ABC | I p. hol ok. WC nr 115 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
21 | gaśnica GSE 2x | parter pom. Nr 40 | 1 | 2 kg | 10/2018
22 | gaśnica GP 4 ABC | parter, stolarnia | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
23 | gaśnica GP 4 ABC | parter , hol obok p. 41 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
24 | gaśnica GP 4 ABC | parter, hol obok p.38 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
25 | gaśnica GP 4 ABC | parter s. 54 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
26 | gaśnica GP 4 ABC | hol,parter obok s.54 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
27 | gaśnica GP 6 ABC | parter/fizjoterapia | 1 | 6 kg/7,2 l | 10/2018
28 | gaśnica GP 4 ABC | parter - obok p.30 | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
29 | gaśnica GP 4 ABC | parter/ portiernia | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
30 | gaśnica GP 4 ABC | parter/ obok s. 55 | 1 | 4 kg/5,0l | 10/2018
31 | gaśnica GP 4 ABC | węzeł cieplny | 2 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
33 | gaśnica GP 4 ABC | piwnica | 2 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
32 | gaśnica GP 4 ABC | hol parter obok szatni | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
33 | gaśnica GP 1 ABC | kierowcy/kancelaria | 1 | 1 kg | 10/2018
34 | gaśnica GP 2 ABC | kierowcy/kancelaria | 1 | 2 kg | 10/2018
35 | gasnica GP 4 ABC | hol I p. naprzeciw s. 121 | 1 | 4 kg/5,0l | 10/2018
36 | gaśnica GP4ABC | I p. hol k.pom. 104 | 1 | 4 kg/5,0l | 10/2018
38 | gaśnica GP 6 ABC | piwnica | 1 | 6 kg/7,2l | 10/2018
39 | gaśnica GP 6 ABC | piwnica | 1 | 6 kg/7,2l | 10/2018
40 | gaśnica GP 6 ABC | piwnica | 1 | 6 kg/7,2l | 10/2018
41 | gaśnica GP4ABC | garaże | 7 | 4 kg/5,0l | 10/2018
42 | gaśnica GP4ABC | garaże | 1 | 4 kg/5,0l | 10/2018
43 | gaśnica GP4ABC | p. 324 | 1 | 4 kg/5,0l | 10/2018
44 | gaśnica GP4ABC | p.313 | 1 | 4 kg/5,0l | 10/2018
45 | gasnica GP6ABC | p.223 | 1 | 4 kg/5,0l | 10/2018
46 | gasnica 4GP4ABC | p.127 | 1 | 6 kg/7,2l | 10/2018
47 | gasnica GP 4 ABC | p.150 - hotel IV p. | 1 | 4 kg/5,0l | 10/2018
48 | gaśniaca GP6 ABC | p.149 - Ip. | 1 | 6 kg/7,2l | 10/2018
49 | gasnica GP6 ABC | p.118 | 1 | 6 kg/7,2l | 10/2018
50 | gaśnica GP6 ABC | s.121 | 2 | 6 kg/7,2l | 10/2018
HYDRANTY
1 | hydrant wewnętrzny | piwnica | 1 |  | 10/2018
2 | hydrant wewnętrzny | piwnica | 1 |  | 10/2018
3 | hydrant wewnętrzny | parter - fizjoterapia | 1 |  | 10/2018
4 | hydrant wewnętrzny | parter - k. Sali 36 | 1 |  | 10/2018
5 | hydrant wewnętrzny | I p. k. s. Senatu | 1 |  | 10/2018
6 | hydrant wewnętrzny | aula | 1 |  | 10/2018
7 | hydrant wewnętrzny | aula | 1 |  | 10/2018
8 | hydrant wewnętrzny | I pietro k. Sali 131 | 1 |  | 10/2018
9 | hydrant wewnętrzny | II p. k. Sali 226 | 1 |  | 10/2018
10 | hydrant wewnętrzny | III p. k. p. 311 | 1 |  | 10/2018
11 | hydrant wewnętrzny | IV p. hotel k. pok. 425 | 1 |  | 10/2018
12 | hydrant suchy pion | segment C przy schodach | 1 |  | 10/2018
13 | hydrant suchy pion | segment C przy schodach | 1 |  | 10/2018
14 | hydrant suchy pion | segment C przy schodach | 1 |  | 10/2018
15 | hydrant suchy pion | segment C przy schodach | 1 |  | 10/2018
16 | hydrant suchy pion | segment C przy schodach | 1 |  | 10/2018
17 | hydrant suchy pion | segment C przy schodach | 1 |  | 10/2018
18 | hydrant suchy pion | segment C przy schodach | 1 |  | 10/2018
|  | węże hydrantowe | 18 |  | 10/2017
RAZEM NA OBIEKCIE: 62 sztuk gaśnic, w tym: 9 x 6 kg ; 50 x 4 kg ; 2 x 2 kg ; 1 x 1 kg = 259 kg środka gaśniczego
HYDRANTY WEWNĘTRZNE - 11
HYDRANTY SUCHY PION - 7
WĘŻE HYDRANTOWE - 18
BRAK HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH
ZALECENIA KOŃCOWE DLA UŻYTKOWNIKA :
D - dopuszczono do użytkowania - ………………. sztuk
R - zakwalifikowano do remontu - ……………… sztuk
L - zakwalifikowano do legalizacji - ………….….. sztuk
U - zakwalifikowano do utylizacji - …………….. sztuk
DATA, PODPIS I PIECZĘĆ PRACOWNIKA AJD DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

## CHŁOPICKIEGO
PROTOKÓŁ Z WYKAZEM SPRZĘTU GAŚNICZEGO OBIEKT: CHŁOPICKIEGO 3 (pow. całkowita: 386,4 m ²) Budynek wyłączony z użytkowania
lp. | rodzaj symbol | miejsce instalacji | ilość sztuk | waga pojemność | data przeglądu | D - dopuszczenie do użytkowania R - remont U - utylizacja L - legalizacja
1 | gaśnica GP 4 ABC | parter korytarz | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
2 | gaśnica GP 4 ABC | piętro korytarz | 1 | 4 kg/5,0 l | 10/2018
RAZEM NA OBIEKCIE: 2 sztuki gaśnic, w tym: 2 x 4 kg = 8 kg środka gaśniczego
BRAK HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
ZALECENIA KOŃCOWE DLA UŻYTKOWNIKA :
D - dopuszczono do użytkowania - ………………. sztuk
R - zakwalifikowano do remontu - ……………… sztuk
L - zakwalifikowano do legalizacji - ………….….. sztuk
U - zakwalifikowano do utylizacji - …………….. sztuk
DATA, PODPIS I PIECZĘĆ PRACOWNIKA AJD DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY