| lp | rodzaj gaśnicy/hydrantu/węże | Waszyngtona 4/8 | Armii Krajowej 13/15 | Armii Krajowej 36a | Zbierskiego 6 | Zbierskiego 2/4 | Dąbrowskiego 14 | Chłopickiego 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GP1 ABC | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | GP2 ABC | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | GP4 ABC | 50 | 49 | 15 | 18 | --- | 16 | 2 |
| 4 | GP6 ABC | 9 | 11 | 17 | --- | 19 | --- | --- |
| 5 | GS5 BC | --- | 3 | 2 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | GWG 2xABF | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | GSE – 2x | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | --- | --- |
| RAZEM GAŚNICE |  | 62 | 65 | 35 | 18 | 20 | 16 | 2 |
| 8 | Hydrant wewnętrzny | 11 | --- | 16 | 10 | 19 | --- | --- |
| 9 | Hydrant zewnętrzny | --- | 2 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| 10 | Hydrant-suchy pion | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM HYDRANTY |  | 18 | 2 | 17 | 11 | 19 | - | - |
| 11 | Węże- próby ciśnieniowe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM WĘŻE |  | - | - | - | - | - | - | - |
| KWOTA ŁĄCZNA ZA PRZEGLĄD W/W URZĄDZEŃ PPOŻ NA POSZCZEGÓLNE OBIEKTY |  |  |  |  |  |  |  |  |

WZÓR OFERTY

WYKAZ SPRZĘTU GAŚNICZEGO